

**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目名称：清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购**

**清远市疾病预防控制中心**

**广东元正招标采购有限公司**

**二零二五年三月**

**目录**

[第一章 竞价须知 2](#_Toc181779406)

[第二章 用户需求书 9](#_Toc181779407)

[第三章 竞价方案与报价表 17](#_Toc181779408)

[一、符合政府采购法二十二条承诺函 18](#_Toc181779409)

[二、营业执照 19](#_Toc181779410)

[三、符合项目要求的承诺函 20](#_Toc181779411)

[四、信用查询记录资料 21](#_Toc181779412)

[五、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 22](#_Toc181779413)

[六、报价表 24](#_Toc181779414)

[七、供货、参数响应承诺函 31](#_Toc181779415)

[八、项目参数响应表 32](#_Toc181779416)

**第一章 竞价须知**

一、项目概述

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购 | 项目编号 | 0835P2420010175 |
| 报名时间 | 2025-3-12 9:00-2025-3-18 17:00 | 报价时间 | 2025-3-19 9:00-11:00 |
| 采购内容 | 清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购 | 采购预算 | ￥334,000.00 |
| 周期类型 | 交货期：现货（按最新日期发货） | 周期内容 | 按采购人要求为准。 |
| 交货类型 | 详见竞价文件 | 交货内容 | 详见竞价文件 |
| 报价类型 | 总价 | 报价是否含税 | 是 | 成交方式 | 最低价成交法 |
| 报价次数 | 1 | 报价间隔 | 无 | 报价规则 | 不公开报价：在报价过程中，不公开报价供应商的公司名称及报价金额 |

二、本项目通过南方采购交易平台(*http://j.eebidding.com*)进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

三、语言要求

供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

四、在南方采购交易平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。

五、竞价须知

**（一）竞价说明**

1. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
2. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
3. 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
4. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
5. 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
6. 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
7. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
8. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
9. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见；
10. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
11. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担；
12. 竞价公告一经南方采购交易平台(*http://j.eebidding.com*)发布，视为有效送达，视为所有潜在供应商知道和应当知道本项目的所有信息，采购人和招标代理机构不接受公告有效期期满后某些潜在供应商提出的“不知道本项目竞价信息”相关质疑。
13. 供应商认为竞价结果损害其权益的，应在结果公告发布之日起三个工作日内一次性向采购人或代理机构提交书面质疑函，不提交的视为无异议,逾期提交将不予受理。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
14. 对串通竞价、无正当理由放弃成交资格等常见违规行为，采购人将采取警告、暂停参与竞价、扣分等处罚，情节严重的，将迫究供应商法律责任。
15. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“南方采购交易平台”所有。

**（二）竞价文件的澄清或修改**

1. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在南方采购交易平台上发布澄清（更正/变更）公告。
2. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，报名供应商应按要求履行相应的义务，如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构可视项目情况相应顺延报名的截止时间。
3. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

**（三）投标保证金不予退还情形**

如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

1. 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
2. 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
3. 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。

**（四）报名要求**

全公开，线上报名

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函）；
2. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。
3. 供应商在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn/)“基础信息”查询的股东及出资信息记录中不存在“单位负责人为同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标的情形”。

各潜在供应商应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册，报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，即可参与项目竞价。因第三章的竞价方案与报价表内容已包含报名资格文件，在竞价时间内上传即可）。

**（五）报价要求**

**1.报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任。**

**2.通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（****第三章 竞价方案与报价表+报价表EXCEL表格电子版和采购人要求的其他证明文件，多个文件的应压缩为一个压缩文件上传）。**

**3.公告中的报价次数指报价期间供应商应报价的次数。如报价次数为2次，指供应商需要进行2次报价，每次都需要报价，第2次可以采用维持第1次报价的方式进行报价，不进行第2次报价的，视同自动放弃本项目竞价。**

**（六）确定成交候选人**

本项目由采购人或采购代理机构对竞价方案进行合格性检查（报名资格是否符合竞价文件要求、有技术商务参数要求的，技术商务参数是否有实质性负偏离。），竞价方案检查合格的报价为有效报价，对有效报价采取经核算后最低报价成交原则即经核算后最低价为第一成交候选人，以此类推，推荐3家成交候选人，最终确定1家成交人。

如竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。

如成交人放弃成交或者成交资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他成交候选人中确定成交人，没有其他成交候选人的，应当重新组织采购活动。

**（七）无效报价**

1. 参与竞价的供应商报价超过项目最高限价或低于最低限价视为无效报价。
2. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；
3. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
4. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
5. 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
6. **按有关法律、法规、规章属于报价无效的。**
7. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
8. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
9. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
10. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
11. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
12. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
13. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
14. 不同供应商的响应文件相互混淆；
15. 不同供应商的成交服务费从同一单位或者个人的账户转出；

**（八）竞价活动失败**

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.竞价时间截止后，提交报价的供应商不足三家的；

3.竞价方案评审后，合格候选人不足三家的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

**（九）成交服务费**

1.成交供应商须向平台服务商南方采购交易平台缴纳成交服务费，金额为成交金额的1.5%**（四舍五入取整数）**；

说明：

成交服务费以人民币支付；

成交服务费支付方式：采用银行划账形式；

成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：建行广州永福支行

银行账号：4400 1490 9070 5300 3335

注明用途：0835P2420010175成交服务费

2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的成交服务费；

3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还成交服务费。

**（十）申请发票**

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值税专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

**（十一）成交通知书**

成交人登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书及竞价方案与采购人开展合同办理。

**（十二）联系方式**

|  |  |
| --- | --- |
| （一）采购项目联系人（代理机构）：韦先生 | 电话：020-87258495-201 |
| （二）采购代理机构：广东元正招标采购有限公司 | 地址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼 |
| （三）邮箱 | whda@21cn.net |
| （四）采购人联系人：清远市疾病预防控制中心 | 电话：13416542668 |
| （五）平台技术支持：李先生，刘先生 | 电话：020-87258495-926、927 |

**第二章 用户需求书**

**一、说明**

**响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**

**二、项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **交货期** | **最高限价（元）** |
| 清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购 | 1批 | 现货（按最新日期发货） | 人民币￥334,000.00元 |

**三、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 总额 | 交货日期 | 备注 |
| 1 | 核酸提取及纯化试剂 | 96人份/盒 | 适用于伯杰BG-Flex-48，细菌提取，含裂解液，研磨珠管，蛋白酶K | 盒 | / | 4 | / | / | 按最新日期发货 |
| 2 | 肠道病毒/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 8 | / | / | 按最新日期发货 |
| 3 | 柯萨奇病毒A6型/柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 8 | / | / | 按最新日期发货 |
| 4 | 柯萨奇病毒A4型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 5 | 埃可病毒11型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 6 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/轮状病毒A组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 5 | / | / | 按最新日期发货 |
| 7 | 札如病毒/肠道腺病毒/人星状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）  | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 3 | / | / | 按最新日期发货 |
| 8 | 诺如病毒I/II型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 9 | QIAGEN One Step RT-PCR Kit | 100人份/盒 | 适用于ABI或伯乐PCR仪 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 10 | 诺如病毒测序引物MON431 | 序列：TGGACIAGRGGICCYAAYCA | 碱基数：20、引物总量（O.D）：2、纯化方法：ULTRAPAGE | 支 | / | 60 | / | / | 按最新日期发货 |
| 11 | 诺如病毒测序引物G2SKR | 序列：CCRCCNGCATRHCCRTTRTACAT | 碱基数：23、引物总量（O.D）：2、纯化方法：PAGE | 支 | / | 60 | / | / | 按最新日期发货 |
| 12 | PBS缓冲液 | 500mL/瓶 |  | 瓶 | / | 2 | / | / | 按最新日期发货 |
| 13 | 0.05μM浓缩移液器 | 10个/盒 | 适用于Innovaprep CP Select微生物快速富集系统 | 盒 | / | 5 | / | / | 按最新日期发货 |
| 14 | tris洗脱液 | 6个/盒 | 适用于Innovaprep CP Select微生物快速富集系统 | 盒 | / | 5 | / | / | 按最新日期发货 |
| 15 | 储存液 | 5瓶/盒，30mL/瓶 | 适用于Innovaprep CP Select微生物快速富集系统 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 16 | 肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 17 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 18 | 布病试管凝集抗原（光滑型） | 12mL/瓶 |  | 瓶 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 19 | 布病虎红平板凝集抗原（光滑型） | 12mL/瓶 |  | 瓶 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 20 | 鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 21 | CCDC RUO定制阴性药敏板 | 25块/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 | / | 2 | / | / | 按最新日期发货 |
| 22 | PHOENIX鉴定肉汤管 | 100支/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 23 | PHOENIX药敏肉汤管 | 100支/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 24 | PHOENIX药敏指示剂 | 10支/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 25 | HCCA基质 | 10管/盒 | 适用于Bruker飞行质谱 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 26 | 五种致泻性大肠埃希菌预混核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 6 | / | / | 按最新日期发货 |
| 27 | 艰难梭状芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 28 | 猪链球菌（1/2/7/9/14/通用型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 适用于ABI或伯乐PCR仪 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 29 | 艰难梭菌(tcdA、tcdB基因）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 30 | 艰难梭菌(cdtA、cdtB基因）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 31 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |
| 32 | 十三种腹泻症候群致病菌核酸检测试剂盒（A+B预制版/荧光PCR法）（霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌【12个毒力基因】、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌） | 48人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 | / | 1 | / | / | 按最新日期发货 |

**四、商务要求**

1. **采购单位要求**
2. 如项目有参数提供，报价时需同时提供参数响应表，否则将视为无效报价。
3. 送货时间必须明确时间节点或时间段，否则视为无效报价。
4. 报价时须同时提供报价表EXCLE表格电子版，报价以加盖公章的PDF为准，若有存在不一致的后果由供应商自负。
5. 报价供应商在经营活动中没有违法记录和不良信用记录，需提供报名时相关信用查询记录截图并加盖供应商公章，若不提供将导致报价无效。
6. 最新产品，保证质量，供应商报价时必须提供:

（1）供货、参数响应承诺函（格式见第三章），若不提供将导致报价无效。

1. 若每项单价的报价超过该项的最高单价限价金额，将导致整个项目报价无效。
2. 供应商必须按报价表格式顺序填写单价、金额、所投品牌（货号、型号）、到货时间，不得增加或删除表格，不得擅自改动需求内容，与需求不一致的内容（如规格、数量等）注明于备注栏，否则将导致报价无效。
3. 需求参考品牌为2个或以上时，或所投产品非参考品牌时，则需提供相应技术参数，若项目有参数要求时还须填写项目参数响应表。所提供的技术参数应当完整、详细、清晰，并能反映所投产品的相应信息（含品牌型号、外观结构、主要性能等内容），应以产品彩页或厂家使用说明书复印件作为技术参数证明材料（如说明材料为英文版，请同时提供中文版），否则视相应技术参数响应不符合参数要求。

必要时还需提供样品，且提供样品所产生的费用由供应商自负，否则将不被推荐为成交候选人。

1. 项目成交后需签订合同，设备类的合同必须附配置清单，凭成交通知书+合同+货单送货。需入资产的货物（单价1000元或以上的通用设备，单价1500元或以上的专用设备），还须附上仪器设备安装验收报告，以及与合同一致的配置清单。资料不全的，将影响验收。
2. 货物须安排专人在工作日时间送至中心验收签字或邮寄至中心。办公用品、试剂耗材送至中心仓库（分别联系：许倩 13242397598）验收，设备联系采购经办人送至指定地点验收。
3. 项目相关货物的生产经营、流通运输，及相关服务的开展，必须符合国家有关法律法规的资质要求，报价须附上相关的资质证明，如《医疗器械生产/经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等。
4. **包装、保险及发运、保管要求**
5. 材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
6. 成交人负责将材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
7. 各种材料必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。
8. 货物在现场的保管由成交人负责，直至项目安装、验收完毕。
9. 货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交人负责。
10. **安装、调试与验收**
11. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
12. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
13. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。
14. **缺货、替换货**

因不可抗力原因，包括但不限于停产、改变生产规格的，成交供应商凭生产商证明告知采购人，采购人经市场调查确认，选择替换品种、规格，报单位领导同意后与成交供应商协商确认更换的品种、规格。

1. **退出机制**

成交供应商出现以下任一情况的，采购人有权解除合同、取消项目的委托，并取消成交供应商的供货资格：

1.采购人查实成交供应商及其相关人员存在以下行为之一的：

（1）徇私舞弊、弄虚作假；

（2）违反国家、省及财政部门有关保密规定，泄露工作时知悉的国家机密和商业秘密；

（3）未经业务委托部门同意，向项目以外的其他单位或个人披露本项目工作的有关信息，对不参与工作人员提供、泄露或公开本项目工作有关情况；

（4）与其他第三方个人或组织等串通，违反诚实信用和投标承诺，谋取非法利益或损害采购人利益；

（5）引起诉讼或纠纷，给本项目工作造成损失或严重后果的。

2.拒绝接受采购人监督检查和管理；

3.在合同服务期内，出现信用危机、财务危机、经营危机，甚至破产无法继续履行合同的；

4.在服务期限内，被行政主管部门明令取消、暂停、禁止参与投标且在处罚有效期内；

5.其他违反合同约定义务的行为的。

1. **付款方式：**

按采购人要求为准。

**第三章 竞价方案与报价表**

## 一、符合政府采购法二十二条承诺函

**清远市疾病预防控制中心、广东元正招标采购有限公司：**

关于贵方2025年3月 日发布关于“清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购”（项目编号：0835P2420010175）的综合评审公告，我方愿意参加报价和响应，并已清楚综合评审文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

本次综合评审采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

**特此承诺！**

供应商名称（单位盖公章）：

电话：

联系人：

日期：

## 二、营业执照

竞价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，上传的报名文件中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖竞价人公章）

## 三、符合项目要求的承诺函

**清远市疾病预防控制中心:**

关于贵中心发布的清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购竞价公告，本公司愿意参加竞价，在此承诺：

1.不存在单位负责人为同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标的情形；

2.不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参与本项目投标的情形；

3.不存在与其他供应商围标、串标的情形。

如有上述违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此承诺

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（单位盖公章）：

电话：

联系人：

日期：

## 四、信用查询记录资料

1、“信用中国”网站查询，供应商没有被列入失信被执行人([*https://zxgk.court.gov.cn/shixin/*](https://zxgk.court.gov.cn/shixin/)*)*

2、“信用中国”网站查询，供应商没有被列入重大税收违法失信主体*(*[*https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/*](https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/)*)*

3、“信用中国”网站查询，供应商没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(<https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/shzz/>)

4、“中国政府采购网”网站查询，供应商没有被列入处于禁止参加政府采购活动的记录名单([*https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/*](https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/))

5、“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn/)“基础信息”查询的股东及出资信息记录中不存在“单位负责人为同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标的情形”。

## 五、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

**（1）法定代表人证明书**

（法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： 。

竞价人（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

职 务：

**附：法定代表人身份证复印件**

**（2）法定代表人授权委托书**

致：广东元正招标采购有限公司

本授权书声明：*(姓名)* 是注册于*（国家或地区）* 的*（竞价人单位名称）* 的法定代表人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权*（姓名、职务）* 作为我公司的全权代理人，就清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购[项目编号为 ]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

竞价人（加盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

**附：被授权人身份证复印件**

## 六、报价表

项目名称：清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 技术要求 | 单位 | 单价 | 数量 | 总额 | 所投货物品牌、规格、参数 | 交货日期 | 备注 |
| 1 | 核酸提取及纯化试剂 | 96人份/盒 | 适用于伯杰BG-Flex-48，细菌提取，含裂解液，研磨珠管，蛋白酶K | 盒 |  | 4 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 2 | 肠道病毒/肠道病毒71型/柯萨奇病毒A16型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 8 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 3 | 柯萨奇病毒A6型/柯萨奇病毒A10型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 8 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 4 | 柯萨奇病毒A4型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 5 | 埃可病毒11型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 6 | 诺如病毒Ⅰ型/Ⅱ型/轮状病毒A组核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 5 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 7 | 札如病毒/肠道腺病毒/人星状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）  | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 3 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 8 | 诺如病毒I/II型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 9 | QIAGEN One Step RT-PCR Kit | 100人份/盒 | 适用于ABI或伯乐PCR仪 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 10 | 诺如病毒测序引物MON431 | 序列：TGGACIAGRGGICCYAAYCA | 碱基数：20、引物总量（O.D）：2、纯化方法：ULTRAPAGE | 支 |  | 60 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 11 | 诺如病毒测序引物G2SKR | 序列：CCRCCNGCATRHCCRTTRTACAT | 碱基数：23、引物总量（O.D）：2、纯化方法：PAGE | 支 |  | 60 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 12 | PBS缓冲液 | 500mL/瓶 |  | 瓶 |  | 2 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 13 | 0.05μM浓缩移液器 | 10个/盒 | 适用于Innovaprep CP Select微生物快速富集系统 | 盒 |  | 5 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 14 | tris洗脱液 | 6个/盒 | 适用于Innovaprep CP Select微生物快速富集系统 | 盒 |  | 5 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 15 | 储存液 | 5瓶/盒，30mL/瓶 | 适用于Innovaprep CP Select微生物快速富集系统 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 16 | 肠道病毒70型/柯萨奇病毒A24型核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 17 | 布鲁氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 18 | 布病试管凝集抗原（光滑型） | 12mL/瓶 |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 19 | 布病虎红平板凝集抗原（光滑型） | 12mL/瓶 |  | 瓶 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 20 | 鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒（荧光PCR 法） | 50人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 21 | CCDC RUO定制阴性药敏板 | 25块/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 |  | 2 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 22 | PHOENIX鉴定肉汤管 | 100支/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 23 | PHOENIX药敏肉汤管 | 100支/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 24 | PHOENIX药敏指示剂 | 10支/盒 | 适用于BD PhoenixTM M50 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 25 | HCCA基质 | 10管/盒 | 适用于Bruker飞行质谱 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 26 | 五种致泻性大肠埃希菌预混核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 6 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 27 | 艰难梭状芽孢杆菌核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 28 | 猪链球菌（1/2/7/9/14/通用型）核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 适用于ABI或伯乐PCR仪 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 29 | 艰难梭菌(tcdA、tcdB基因）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 30 | 艰难梭菌(cdtA、cdtB基因）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 31 | 肺炎克雷伯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 50 人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |
| 32 | 十三种腹泻症候群致病菌核酸检测试剂盒（A+B预制版/荧光PCR法）（霍乱弧菌、副溶血弧菌、沙门菌、志贺菌、致泻性大肠杆菌【12个毒力基因】、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、小肠结肠耶尔森菌、艰难梭菌、阪崎克罗诺杆菌、嗜水气单胞菌、类志贺邻单胞菌、河弧菌） | 48人份/盒 | 1、适用于ABI 、Bio-Rad 等实时荧光定量PCR仪2、反应时间：≤80分钟3、最低检测限：500copies/mL4、制造商通过（中国质量认证中心ISO13485认证)，提供质量检测合格报告5、制造商拥有生物安全二级实验室备案、医疗机构（医学检验实验室）执业许可及测序服务平台，能对所投标产品提供数据验证支撑（提供证明文件）。 | 盒 |  | 1 |  |  |  | 按最新日期发货 |

**注：**

1. 如项目有参数提供，报价时需同时提供参数响应表，否则将视为无效报价。
2. 送货时间必须明确时间节点或时间段，否则视为无效报价。
3. 报价时须同时提供报价表EXCLE表格电子版，报价以加盖公章的PDF为准，若有存在不一致的后果由供应商自负。
4. 报价阶段上传的资料，必须以一个ZIP格式(压缩文件)上传（如：第三章 竞价方案与报价表+报价表EXCEL表格电子版和采购人要求的其他证明文件，多个文件的应压缩为一个压缩文件上传**，**），如未按要求上传的报价资料平台不予审核，同时可能被视为无效报价。
5. 报价供应商在经营活动中没有违法记录和不良信用记录，需提供报名时相关信用查询记录截图并加盖供应商公章，若不提供将导致报价无效。
6. 最新产品，保证质量，供应商报价时必须提供承诺函，若不提供将导致报价无效。
7. 若每项单价的报价超过该项最高单价限价金额，将导致整个项目报价无效。
8. 供应商必须按报价表格式顺序填写单价、金额、所投品牌（货号、型号）、送货时间，不得增加或删除表格，不得擅自改动需求内容，与需求不一致的内容（如规格、数量等）注明于备注栏，否则将导致报价无效。
9. 需求参考品牌为2个或以上时，或所投产品非参考品牌时，则需提供相应技术参数，若项目有参数要求时还须填写项目参数响应表。所提供的技术参数应当完整、详细、清晰，并能反映所投产品的相应信息（含品牌型号、外观结构、主要性能等内容），应以产品彩页或厂家使用说明书复印件作为技术参数证明材料（如说明材料为英文版，请同时提供中文版。），否则视相应技术参数响应不符合参数要求。必要时还需提供样品，且提供样品所产生的费用由供应商自行承担，否则将不被推荐为成交候选人。
10. 项目成交后需签订合同，设备类的合同必须附配置清单，凭成交通知书+合同+货单送货。需入资产的货物（单价1000元或以上的通用设备，单价1500元或以上的专用设备），还须附上仪器设备安装验收报告，以及与合同一致的配置清单。资料不全的，将影响验收。
11. 货物须安排专人在工作日时间送至中心验收签字或邮寄至中心。办公用品、试剂耗材送至中心仓库（分别联系：许倩 13242397598）验收，设备联系采购经办人送至指定地点验收。
12. 项目相关货物的生产经营、流通运输，及相关服务的开展，必须符合国家有关法律法规的资质要求，报价须附上相关的资质证明，如《医疗器械生产/经营许可证》、《危险化学品经营许可证》等。

报价说明：

（一）本次报价为总价承包，包括但不限于：

1.项目过程中涉及的人工、交通、食宿、安全及保险、项目税费、合理利润。

2.其他完成本项目相关的直接及间接费用。

（二）我司同意按平台发出的采购需求的要求供货。

供应商名称（单位盖公章）：

电话：

联系人：

日期：

## 七、供货、参数响应承诺函

**清远市疾病预防控制中心:**

关于贵中心发布的清远市疾病预防控制中心致病菌识别网监测等32项试剂采购竞价公告，本公司愿意参加竞价，在此承诺：

1、供货承诺：我司完全响应本项目用户需求所有内容，如我司被确认为成交供应商，将完全按照报价文件提供保证质量的产品，按照约定时间完成供货。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

2、参数响应承诺：我司所投报的品牌产品的技术参数相当于或优于参考品牌产品，能完全满足本项目用户需求。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

电话：

联系人：

日期：

## 八、项目参数响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目参数要求 | 实际响应参数 | 偏离情况 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：

1、项目参数要求内容按项目参数内容填写;

2、实际响应参数内容根据实际数据填写，**必须具体、明确；含糊不清、不确切、直接复制采购文件中技术规格或参数要求的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理；**

3、偏离情况内容填“正偏离”、“完全响应”“负偏离”，不填则认为不响应。

供应商名称（单位盖公章）：

电话：

联系人：

日期：