网上竞价文件

采购方式：网上竞价

项目编号：0835P256000651

项目名称：三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目

采购单位：三明市金利亚环保科技投资有限公司

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

发布日期：二〇二五年四月八日

目 录

第一章  竞价公告	2

第二章  竞价须知	6

第三章  采购项目内容	11

第四章  竞价方案文件	18

一、 提供相关证明文件	20

二、 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	21

三、 供应商资格声明函	23

四、 用户需求书响应承诺函	25

五、 信用查询资料	26

六、 竞价报价表	27

第五章  合同文本	29

- 第一章  竞价公告

广东元正招标采购有限公司受三明市金利亚环保科技投资有限公司委托，就三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目（采购编号： ZC-HNF-2025-028)进行竞价采购，欢迎合格的供应商前来竞价。

一、项目基本情况

项目编号：0835P256000651

项目名称：三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目

采购需求：详见本项目《竞价文件》第三部分“采购项目内容”

| 采购内容 | 数量 | 服务期 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目 | 1.硝化2池污泥深度3.5米，需清理污泥量为：V1=8.0x5.5x3.5m=154m3 2.反硝化2池污泥深度3米，需清理污泥量为：V2=7.0x5.5x3m=135m3 MBR池污泥深度6米，需清理污泥量为：V3=5.5x4.9x6m=161.7m3 三个池子合计本次需清理污泥总量约为 V=450.7m3。 本次需清理污泥总量约为450.7 m3，实际清理污泥总量以现场情况为准。 | 以采购人通知的实际开工日期为准；共计20 个日历日。 | 人民币235000.00 |

注：竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

二、申请人资格要求

- 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函，格式详见附件。

- 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件。

- 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，④不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，信用中国截图可前往信用中国网-信用服务-信用分类查询①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。

- 供应商须提供三个或以上自2021年1月1日至今完成过厌氧池、渗滤液坑道淤泥清运服务同类服务项目业绩证明文件。（注：须提供合同或中标通知书等相关业绩证明材料并加盖公章。）

- 本项目不接受联合体供应商参与竞价，不允许转包、分包，提供声明函，格式详见附件。

三、报名及获取竞价文件

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名后在工作台的“报名信息”中下载本项目的竞价文件，即可参与项目竞价。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

四、报名及提交报名附件截止时间：

报名时间：2025年04月09日08时30分至2025年04月11日17时30分（北京时间）。

报名方式：网上报名

报名费用：免费报名

五、现场勘查

勘查时间：2025年04月13日下午17时00分前。

勘查地点：三明市金利亚环保科技投资有限公司厂区内

勘查联系人：陈齐赞         联系方式： 15859861518

注：供应商须跟勘查联系人提前预约勘查的时间，在指定的时间前往勘查地点，没有预约的供应商不得自行前往勘查。

六、报价时间

项目竞价时间为：2025年04月14日09时00分至11时00分（北京时间），请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

七、报价要求（按竞价文件 第四章 竞价方案文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料承担责任）

通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价方案文件（详见第四章 竞价方案文件）。

八、竞价方式

本项目采用 总金额 报价方式，竞价轮次单轮。供应商仅可报价一次，报价截止时间后，按照“满足竞价项目要求且有效报价最低”的原则确定成交供应商（若竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同的，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序）。

九、发布媒体

南方采购交易平台网站（http://j.eebidding.com/）、南方招标与采购交易平台（https://www.eebidding.com/）。

十、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系

1、采购单位：

采购单位：三明市金利亚环保科技投资有限公司

采购单位联系地址：福建省三明市三元区莘口镇黄砂村渡头坪红滩

2、代理机构：

名  称：广东元正招标采购有限公司

联系方式：蔡先生 020-87258495-612

地  址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：

李先生，刘先生，电话：020-87258495-926、927

广东元正招标采购有限公司

2025年04月08日

- 第二章  竞价须知

- 本项目通过广东元正招标采购有限公司的电子竞价平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新开展采购活动，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，将直接对供应商作出剔除资格处理。

- 如供应商首次无正当理由放弃成交资格的，采购人有权将该供应商列入采购人黑名单6个月。如累计2次无正当理由放弃成交资格的，平台将对其进行剔除处理，将其纳入供应商黑名单2年，在此期间不能参与本平台所有采购活动。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“三明市金利亚环保科技投资有限公司”及“广东元正招标采购有限公司”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在电子竞价平台上发布澄清（更正/变更）公告。

- 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

- 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 报名要求

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名通过后即可参与本项目竞价活动。

- 报价要求（按第四章 竞价方案文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料的真实性、合法性承担责任），通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目上传竞价方案并进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写。

- 确定成交候选人

- 本项目根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人。

- 若成交候选人因自身原因被取消或自愿放弃成交资格的，采购人可以从成交报价次低的供应商中选取成交供应商，也可以重新组织采购活动。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的文件，将被视为无效报价；

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

- 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

- 有下列情形之一的，其报名将被拒绝：

    - 未按竞价文件要求提供报名资料的；

    - 被列入采购人有效黑名单名录内的。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆；

    - 不同供应商的平台服务费从同一单位或者个人的账户转出；

    - 不同供应商的竞价保证金从同一单位的账户转出；

    - 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

- 竞价活动失败

- 出现下列情况的，本次竞价活动失败：

- 第一次报名供应商不足3家；

- 第一次有效报价供应商不足3家。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 若本项目在第一次采购报名阶段不足三家的，或第一次采购参与竞价的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，在重新采购后，报名阶段或参与竞价阶段的供应商为2家时，继续进行竞价。若为报名家数为1家或参与竞价家数为1家时，则项目采购失败。

- 其他

1.	本项目为政府采购集中采购目录以外、政府采购限额标准以下或使用非财政资金的自行采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》中关于询问、质疑、异议和投诉的有关规定。

2.	参与竞价活动的供应商对竞价文件存在疑问，或认为竞价文件使自己权益受到损害的，可以在项目竞价公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出询问和异议，逾期无效。

3.	参与竞价活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在项目结果公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出质疑、异议和投诉，逾期无效。

- 竞价保证金

本项目不收取竞价保证金。

- 服务费

（一）成交服务费

成交供应商须向代理机构支付该产品服务费。该产品服务费按按《关于<印发招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格[2002]1980号)成交价计算后下浮20 %收取。

成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。

成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

开户名称：广东元正招标采购有限公司

开户银行：农行广州永福南支行

银行账号：44034501040004829

注明用途：（0835P256000651）成交服务费

（二）申请发票

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

- 第三章  采购项目内容

说明:响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

- 项目概况

三明市金利亚生活垃圾焚烧发电厂工程规模为日处理生活垃圾500t/d，即1×500t/d机械炉排焚烧锅炉，配1×12MW凝汽式汽轮发电机组。进厂垃圾量500-700吨/天，污水站处理渗滤液量130-180吨。主体工艺采用“预处理系 统（格栅+沉淀+调节池+生物整理）+混合式厌氧系统（UBF)+MBR系统（A/O+UF）+NF系统”处理 工艺，确保渗滤液出水水质必须达到所要求的水质标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级。氨氮、总氮、总磷、色度执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表IB等级要求。

三明发电厂从2016年运行以来，没有系统清理过淤泥，堆积较多，已影响污水处理的安全稳定运行，需进行清淤以维持系统正常运行。

因运行时间较长，消化池2、反硝化池2、MBR池淤泥堆积较多，为保障污水处理安全稳定运行，避免污水处理系统对周边环境造成二次污染所需。本次采购服务，要求确保池底无杂物，将累积污泥清除搬运卸入至垃圾库。

- 项目商务条款

- 项目名称：三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目

- 项目服务范围：硝化2池污泥深度3.5米，需清理污泥量为：V1=8.0x5.5x3.5m=154m3。

反硝化2池污泥深度3米，需清理污泥量为：V2=7.0x5.5x3m=135m3  MBR池污泥深度6米，需清理污泥量为：V3=5.5x4.9x6m=161.7m3 三个池子合计本次需清理污泥总量约为 V=450.7m3。 本次需清理污泥总量约为450.7 m3，实际清理污泥总量以现场情况为准。并负责将清出淤泥全部转运至厂内垃圾池，保证装、运、卸过程不产生二次污染。

- 采购预算：人民币：235000.00元，项目采购预算包含人工费、施工费、全额增值税专票费等本项目产生的所有费用。本项目实行总价包干承包，施工间隙造成的短时间停工，由成交供应商自行安排，但外出导致的任何安全、违法等事故的责任和费用均由成交供应商自负。

- 合同期：合同签订后，具体开工日期以采购人通知的日期为准，项目工期20个日历日。

- 项目服务地点：福建省三明市三元区莘口镇黄砂村渡头坪红滩

- 施工标准及范围

1.施工标准

按照《中华人民共和国安全生产法》、《固体废物污染环境防治法》、《生活垃圾焚烧污染控制标准》、《生活垃圾渗沥液处理技术规范》、《福建省生活垃圾焚烧厂运行维护、监测监管及考核评价标准》、福建省住建厅办公室（闽建办管〔2022〕2号）《关于建立健全生活垃圾处理设施安全运行管理机制的通知》等法规、规范、标准要求执行。

2.施工范围

2.1本次清淤范围为硝化2池、反硝化2池和MBR池。

⑴、硝化2池体积：8.0x5.5x9.0m=396m3 有效容积：374m3  。该池子为封闭带顶盖水池。

⑵、反硝化2池体积：7.0x5.5x9m=346.5m3   有效容积：327m3   。该池子为封闭带顶盖水池。

⑶、MBR池体积：5.5x4.9x9m=242.55m3,有效容积：229m3.。该池子为开放性水池，池口有安全栏杆。

2.2根据图纸（详见附图）及现场实际测量各个池子污泥深度，各个池子的需要清理的污泥量具体如下：

设V为所需清理总量。V1为硝化2池污泥体积，V2为反硝化2池泥体积，V3为MBR池污泥体积。

硝化2池污泥深度3.5米，需清理污泥量为：V1=8.0x5.5x3.5m=154m3

反硝化2池污泥深度3米，需清理污泥量为：V2=7.0x5.5x3m=135m3

MBR池污泥深度6米，需清理污泥量为：V3=5.5x4.9x6m=161.7m3

三个池子合计本次需清理污泥总量约为 V=450.7m3。

本次需清理污泥总量约为450.7 m3，实际清理污泥总量以现场情况为准。

图纸见：《附件一：三明金利亚环境科技投资有限公司清运服务项目--技术图纸》。

- 作业要求

1.总则

本作业区域为密闭空间,存在硫化氢、一氧化碳、甲烷等有害气体，存在火灾爆燃、缺氧等危害的可能。发生任何安全问题，一切责任由成交供应商承担。

（1）成交供应商作业人员必须接受采购人现场管理，一切作业开展前必须得到采购人许可，并开具受限空间作业票。所有作业开展前，应提前3天报备采购人，以便采取通风等必要的预处理程序。

（2）所有现场作业人员必须接受采购人安全教育培训，并进行现场安全技术交底。成交供应商需指定1名现场作业负责人。作业人员需提供健康证明，不得安排具有如心脏病、呼吸疾病等人员进行作业。

（3）成交供应商所有现场作业人员必须购买相关“意外保险”。

（4）成交供应商应配备相关安全防护用品，例如：氧气瓶、防护服、安全绳、甲烷检测仪等。

（5）为确保清淤施工质量及安全，本次清淤成交供应商需要有专业清淤工程车、通风机、长管送风管、供氧设备、人员安全防护用器具等不限于上述设备设施。

（6）所清出淤泥由成交供应商负责转运至垃圾池内处理，并保证装、运、卸过程符合环保要求，不产生二次污染。

（7）作业期间严禁动火，严禁吸烟。

2.密闭空间作业危害因素的防范措施

（1）进行“密闭空间作业危害因素风险评估”。应当严格规定，在进入密闭空间作业之前，必须由具有资格的人员进行危害因素的辨识和风险评估。评估的内容包括：气体测试、安全措施、进入密闭空间作业人员的安全知识和身体状况检核等，并在评估结论中提出安全建议。

（2）进入密闭空间作业是一项安全风险较大的作业，按照“密闭空间作业安全许可制度”开具作业票。安全许可的前提必须是在风险评估报告的基础上，确认安全建议措施（如空气测试、通风措施、应急救援等）已经落实；安全许可应由企业负责安全生产的领导签发；未经许可，任何人不得进入密闭空间实施作业。

（3）必须针对前述主要危险危害因素，制定必要的安全作业规范。在作业中密闭空间作业的安全措施应至少包括：

核准作业人员已经过专项安全知识培训，身体状况良好；进行空气状况测试和作业现场的检查；存在有害气体、氧气不足或温度过高的空间，必须安装有效的通风设备等。

（4）存在火灾爆炸危险的作业空间，应清除一切火源（必须动火的应按规定办理动火许可手续），所有电器设备必须符合防爆要求，易燃易爆气体禁止带入。

（5）对硝化池、反硝化池、MBR池有淹溺危险的作业，工作开始前必须确保停止进水。

（6）使用必要的劳动防护用品。作业前，人员应配戴必要的安全鞋、工作服、手套，以保护作业人员的躯体、手、足部的安全；应配戴安全带、安全绳。进入情况较为复杂的密闭空间作业，应该穿戴覆盖全身的防护服；为防范有害气体，应配戴合格的过滤式呼吸器，必要时应配戴供气式呼吸器。

3.密闭空间作业的应急救援

（1）作业时必须执行旁站安全监督制度，凡密闭空间作业，必须指定具有一定应急施救能力的专门人员进行旁站，实施安全监督。必要时应配备应急联络器材，以便发现情况，及时处置。

（2）作业人员出现身体不适、头痛、头晕、刺激或操作反常现象时，必须停止作业，按动报警器并立即离开密闭空间。

（3）配备合适的起重设备，如吊重装置，三脚式起重架，配合安全带、安全绳作救援之用。

（4）配备足够及状态良好的应变急救器材，如合格的呼吸器具，心肺复苏器、防爆照明灯、手持式报警器等。

（5）如未配戴呼吸器和安全绳，其他人员千万不要入内进行救护，以免伤及施救人员。

（6）进行应急救援预案演练，以测试预案和装具的适用性和合理性。

（7）要对作业人员进行安全生产法规、规章制度、应急救援知识和伤员急救常识培训，以提高他们对安全生产工作的认识，掌握安全防范、应急救援、伤员救护知识，切实保障密闭空间的作业安全。

4.密闭空间作业相关人员的安全卫生防护培训

成交供应商应当培训作业者、监护者和作业负责人，使其掌握在密闭空间作业所需要的安全卫生知识和技能。

出现下列情况时应对作业者进行培训：上岗前；换岗前；当密闭空间的职业病危害因素发生变化时；用人单位如果认为密闭空间作业程序出现问题，或劳动者未完全掌握操作程序时；制定和发布最新作业程序文件时。

5.呼吸器具的使用

（1）成交供应商应当只允许健康状况适宜佩戴呼吸器具者使用呼吸器具进入密闭空间及进行有关的工作。

（2）根据进入密闭空间作业时间的长短、消耗、最长工作周期、估计逃生所需的时间及其他因素，选择适合的呼吸器具和相应的报警器具。

（3）呼吸器具所供应的空气质量应符合最新国家标准。

（4）供气式呼吸器的供气流量应保证面罩内保持正气压。

（5）采取预防措施防止空气在输送过程中受到污染。

6.吊救系统应符合以下条件

（1）每个作业者均应使用胸部或全身套具，绳索应从头部往下系在后背中部靠近肩部水平的位置，或能有效证明从身体侧面也能将工作人员移出密闭空间的其他部位。在不能使用胸部或全身套具，或使用胸部或全身套可能造成更大危害的情况下，可使用腕套，但须确认腕套是最安全和最有效的选择。

（2）在密闭空间外使用吊救系统救援时，应将吊救系统的另一端系在机械设施或固定点上，保证救援者能及时进行救援。

7.发生下列事项时作业者应及时报警或撤离密闭空间：

（1）作业者已经意识到身体出现危险症状和体征；

（2）监护者和作业负责人下达了撤离命令；

（3）探测到必须撤离的情况或报警器发出撤离警报。

（4）发现禁止作业的条件；

（5）发现作业者出现异常情况；

（6）密闭空间外出现威胁作业者安全和健康的险情；

（7）监护者不能安全有效地履行职责时，也应通知作业者撤离。

- 施工方案

1.本项目清理淤泥的三个池子，硝化2池和反硝化2池为密闭空间，严禁施工人员进池子施工，只允许采购铰刀泵、污泥泵等方式把池子的淤泥抽取出来压干处理；

2.MBR池只为开放性池子，也是本项目中淤泥沉积深度最深的。淤泥清理优先选择采用铰刀泵、污泥泵的方式进行抽取。如遇池子底部淤泥结块严重，无语用泵以及高压水枪冲洗等方式清理干净的情况。需严格执行第三项作业要求，保证下池子施工人员的安全，做好预防措施，可以下池子采用其他方式清理。

- 验收

清淤工作完成后，采购人组织对所清淤池进行检查，确保池底无杂物及沉积淤泥清淤作业完成。采购人出具书面验收合格单据，作为支付依据。

- 付款方式

1.本项目价款包括

（1）本项目价款为成交供应商履行本项目全部义务，含人工费、施工费、全额增值税专票费等本项目产生的所有费用。

（2）本项目价款包括成交供应商为本项目所承担发生的安全措施费，若在项目实施过程中，成交供应商因安全措施不到位，由此导致的一切安全问题产生的不良后果由成交供应商全部承担。

2.付款

（1）项目签订生效，采购人支付20%的项目款，成交供应商一周内安排进场实施；

（2）项目完工验收，采购人在收到承包人开具全额增值税专用发票后，采购人向成交供应商一次性支付至项目总金额的100%。

（3）成交供应商凭以下有效凭证与采购人结算：

- 合同；

- 成交供应商开具的正式增值税专用发票；

- 验收报告；

- 成交通知书。

附件一：二级消化池、二级反消化池、MBR池相关图纸。

- 第四章  竞价方案文件

说明：1、制作的竞价方案要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制竞价方案，竞价开始后，请各竞价人按要求上传竞价方案，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效标价。特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。

3、竞价人须按本竞价方案格式的要求编制竞价方案，不得随意更改本竞价方案（竞价报价表、声明函等相关要求）格式。

竞价方案

项目编号：0835P256000651

项目名称：三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目

竞价供应商名称（签章）：

注：竞价供应商名称为公司名称

联 系 人：

联系电话：

日期：    年    月    日

- 提供相关证明文件

1.提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖公章)

注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

2.其他需要提供的证明材料

供应商须提供三个或以上自2021年1月1日至今完成过厌氧池、渗滤液坑道淤泥清运服务同类服务项目的业绩证明文件。（注：须提供合同或中标通知书等相关业绩证明材料并加盖公章。）

- 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与 三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目（项目编号:0835P256000651）竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：（单位盖公章）：

地址：

日期：    年    月    日

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目（项目编号:0835P256000651） 的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附：《法定代表人证明书》；

供应商名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                      签字日期：     年   月   日

被授权人身份证复印件

身份证（正面）

身份证（反面）

说明：（注：法人代表直接参与本项目竞价的，此《法定代表人授权委托书》无需填写）

- 供应商资格声明函

致：三明市金利亚环保科技投资有限公司、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目（项目编号:0835P256000651）的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

- 本公司（企业）具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

- 本公司（企业）具有独立完成合同内容的供货（服务）能力。

- 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、送货上门，售后维护服务好。

- 本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人，亦不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

- 本公司（企业）没有处于被责令停业或处于财产被接管、冻结、破产的状态。

- 本公司（企业）在本项目中不转包、分包。

- 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日 期：    年   月    日

- 用户需求书响应承诺函

致：三明市金利亚环保科技投资有限公司、广东元正招标采购有限公司

关于贵单位、贵司发布三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目（项目编号：0835P256000651）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下承诺：

1、本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。

2、本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。在报价中已充分理解本项目中的全部任务，并根据实际需要补漏缺遗，所有费用包含在报价中，报价认为足够完成本项目的所有任务。在实际实施过程中需要增加的部分由本公司（企业）自行负责，在报价内负责完成本项目所涉及的一切设备。

3、本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：   年   月    日

- 信用查询资料

（以项目报名期内查询结果为准）

1、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入失信被执行人。

2、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入重大税收违法失信主体。

3、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、提供“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)查询（截图盖章），供应商没有被列入处于禁止参加政府采购活动的记录名单。

- 竞价报价表

项目编号：0835P256000651

项目名称：三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目

（一）报价总表

| 序号 | 采购内容 | 报价总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目 | 大写： 小写： | 竞价平台报价填此报价 |

（二）报价明细表

| 三明项目淤泥清理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作量 |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
|  |  |  | L(m) | B(m) | H(m) | h(淤泥高度m） | 施工环境 | 预估淤泥量（m3) |  |  |
| 11 | 消化池2 |  | 8 | 5.5 | 9 | 3.5 | 受限空间 | 154 |  |  |
| 22 | 反消化池2 |  | 7 | 5.5 | 9 | 3 | 受限空间 | 135 |  |  |
| 33 | MBR 池 |  | 4.9 | 5.5 | 9 | 6 |  | 161.7 |  |  |
|  | 合计 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | - 请各报价单位按照工程明细项目进行报价。报价明细必须在报价单中体现。本工程以甲方通知的实际开工日期为准；施工工期共计20 天，竣工日期：本工程经甲方书面验收合格日期为准。 - 报价表包含人工、使用设备、工具、运输等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本项目厌氧池、渗滤液坑道淤泥清运服务费包括但不限于：人工费、除采购人供应的材料和机械以外的所有材料费和机械费、管理费、超高人工降效费、节假日加班费、个人劳防、福利、医疗费、利润、场内运输费及水平、垂直运输费等一切税费。

- 本项目厌氧池、渗滤液坑道淤泥清运服务费已经充分考虑了人工、材料、机械等所有市场变动的可能、政策性调整引起的涨跌价风险、不可抗力事件导致的停工风险。如发生任何价格变动，价格均不再调整。

- 本项目实行总价包干承包，施工间隙造成的短时间停工，由成交供应商自行安

排，但外出导致的任何安全、违法等事故的责任和费用均由成交供应商自负。

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。

- 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

- 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；

供应商名称（单位盖公章）：

日  期：      年    月    日

- 第五章  合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目

合

同

书

项目名称：三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目

合同编号：

甲     方：三明市金利亚环保科技投资有限公司

乙    方：

签定日期：2025年   月   日

合同编号：FAXM25-**-***

甲    方（采购人）：三明市金利亚环保科技投资有限公司

电    话：                   传  真：

地  址：

乙    方（成交供应商）：

电    话：                   传  真：

地  址：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规规定，甲、乙双方经友好协商一致，现就甲方委托乙方承包三明市金利亚环保科技投资有限公司关于污水站清淤单位采购项目（采购编号：ZC-HNF-2025-028)事宜，为明确工作内容和甲乙双方的职责，做到互相配合，遵循平等、诚信、经济的原则签订本合同。

一、工程概况

（一）工程名称：污水站清理淤泥

（二）工程地点：三明市金利亚环保科技投资有限公司厂区内

（三）工程承包范围：硝化2池污泥深度3.5米，需清理污泥量为：V1=8.0x5.5x3.5m=154m3。

反硝化2池污泥深度3米，需清理污泥量为：V2=7.0x5.5x3m=135m3  MBR池污泥深度6米，需清理污泥量为：V3=5.5x4.9x6m=161.7m3 三个池子合计本次需清理污泥总量约为 V=450.7m3。 本次需清理污泥总量约为450.7 m3，实际清理污泥总量以现场情况为准。并负责将清出淤泥全部转运至厂内垃圾池，保证装、运、卸过程不产生二次污染。

（四）承包方式：包工。

（五）合同价格形式： 合同价为总价包干，人民币大写：    ，含   %增值税专用发票（小写：¥   ）。

（六）工作内容：乙方负责三明市生活垃圾焚烧发电厂

（七）质量标准：污水站MBR池、硝化2池、反硝化2池清理干净 。

（八）工期：

开工日期：本工程以甲方通知的实际开工日期为准；施工工期共计20 个日历日，竣工日期：本工程经甲方书面验收合格日期为准。

二、合同工期

开工日期：2024年     月     日。

竣工日期：2024年     月     日。

工期：20个日历日。（开工时间以实际开关日期为准，以具备验收条件验收之日为准，开工时间以我司通知为准）。

三、合同价款及支付方式

1.本合同项下项目价款

1.1：淤泥清理价款为人民币：     元整，含  %增值税专用发票（小写：¥   ）。

1.2.本合同价款为承包人履行本合同全部义务，含人工费、施工费、全额增值税专票费等本本工程产生的所有费用。

1.3.本合同价款包括承包人为承包本合同所承担发生的安全措施费，若在施工过程中，承包人因安全措施不到位，由此导致的一切安全问题产生的不良后果由承包人全部承担。

2．付款

2.1合同签订生效，甲方支付20%的合同款，乙方一周内安排进场施工；

2.2工程项目完工验收，甲方在收到承包人开具   %全额增值税专用发票后，甲方向乙方一次性支付至合同总金额的100%，人民币大写：   整，含   %增值税专用发票（小写：¥   ）。

四、工程验收

工程完工后，甲方按照约定的施工范围及施工要求进行验收。

五、双方的权利和义务

1．乙方提供的工程所需的设备、材料以及安排相关的人员。

2.甲方有权向施工场地派驻工程师监督乙方履行本合同。甲方工程师有权向乙方发出指令。乙方对工程师的指令应予执行。

3．乙方应指派项目经理负责施工管理和合同履行。

4．乙方必须按甲工程师确认的进度计划组织施工，接受甲方工程师对工程质量、进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方工程师的要求提出改进措施，经确认后执行。因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，工期不予顺延。

5．乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。

6．因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工的，甲工程师应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。

7．甲方工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停工的，相应顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

8．乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

9．乙方应负责为施工场地内其人员生命财产和施工设备(含运输途中)办理保险，并支付保险费用。

六、违约责任

1、乙方在开工时不能按期组织人员到位，甲方有权终止合同，所造成的全部责任和损失由乙方承担。

2、若乙方未能按合同规定的时间按时交付工程的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交付违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交付期还是不予延长交付期，甲方同意延长交付期的，延期交付的时间由双方另行确定。延期交付违约金的甲有权从未付的合同价款中扣除。延期交付违约金比率为每迟交1天，按人民币100元/天，支付违约金。由于甲方的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加工作量（以发包人的书面文件为准）导致乙方未能按合同规定的时间按时交付工程的，甲方应同意延长交付期。

3、因乙方原因，工程质量达不到合同约定的标准，乙方应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由乙方承担。

4、乙方在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在甲方发出第一次整改通知单后2天内拒不整改导致发出第二次整改通知单的，乙方有权从工程款中扣除违约金100元人民币/次。在接到甲方发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工甲方有权调整其工程量，作另行采购或取消合同。

5、合同签订后，如果乙方擅自中途停止或解除合同，或者因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权进一步提出追索和索赔，要求乙方赔偿由此造成的全部损失。

6、合同项目经验收不合格的，因乙方造成的返工、整改等所涉及的费用及延误工期给甲方造成的损失均由承包人承担。

7、合同生效后，乙方若出现违约情况，甲方为维护权利向乙方追偿的一切费用（包括律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）由乙方承担。

七、其他

1．本合同经双方签署后生效。本合同生效前，双方已履行了本合同项下的义务的，视为在履行本合同。

2．任何一方需要变更合同内容的，应至少提前7天通知对方，经双方签署书面协议，可变更本合同（包括修改、补充或删除）。

3．合同的解除

3.1	本合同在发生以下情况时解除：

- 经双方协商一致，以书面协议方式解除；

- 因发生不可抗力致使不能实现合同目的而解除；

（3）一方违约后，守约方通知违约方违约事实，并要求违约方更正后，违约方自收到通知之日起7日内未更正的，守约方有权以书面方式通知违约方解除合同，并要求违约方承担违约责任；

（4）本合同规定的其他终止事项。

3.2	本合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。乙方应妥善做好已完工程和已购材料设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有设备和人员撤出施工场地，负责已经订货的材料设备的退货或解除订货合同，并承担不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用。

4．争议解决

双方因履行本合同而发生的一切争议，应友好协商解决，协商解决不成的，任何一方有权向发包人所在地人民法院提起诉讼。

5．本合同一式四份，发包人执两份，承包人执两份，每份具有同等法律效力。

本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同条款具有同等效力。但其中与本合同条款相冲突的条款，本合同条款的效力优先。

| 发包人 |  | 承包人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称（盖章）： | 三明市金利亚环保科技投资有限公司 | 名 称（盖章）： |  |
| 法定代表人（或授权代理人）： |  | 法定代表人（或授权代理人）： |  |
| 地 址： | 福建省三明市三元区莘口镇黄砂村渡头坪红滩 | 地 址： |  |
| 联 系 人： | 陈齐赞 | 联 系 人： |  |
| 电 话： | 0598-5159956 | 电 话： |  |
| 开户银行： | 中国银行三明分行营业部 | 开户银行： |  |
| 银行帐号： | 409169679566 | 银行帐号： |  |
| 税 号： | 913504006966215176 | 税 号： |  |