委托编号：YZCG-25MM00151

高州市中医院医疗设备采购项目

竞

价

文

件

项目编号：0835P25A001511

委托单位：高州市中医院

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司茂名分公司

发布日期：2025年6月

温馨提示

- 本项目为全程网上竞价，竞价人按照竞价文件的规定在南方采购交易平台（网址：http://j.eebidding.com）进行各项操作，如遇到技术问题，请咨询平台技术支持，联系电话：020-87258495-925、926、927。

- 如竞价人首次在南方采购交易平台参与竞价项目，请先在平台上进行免费注册。关于注册和报名的有关指引，请查阅南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

- 公开竞价项目，竞价人网上报名后（邀请竞价项目，则在被邀请后），登录平台，在工作台的“报名信息”功能中，下载获取本项目的竞价文件，如报名需要审核的，则按照竞价文件的“报名文件格式”要求编制并上传报名文件，项目负责人审核通过后，方可参与该项目竞价活动。

- 项目如需缴纳报名费的，竞价人通过平台在线支付方式缴纳报名费。项目如需递交保证金的，竞价人通过平台在线支付方式递交保证金，保证金在竞价活动结束后按原支付路径无息退回。

- 项目如需提交竞价方案的，竞价人应根据竞价文件“竞价方案格式”的要求，提前编制好竞价方案，网上竞价时先提交方案后报价，没有上传竞价方案的不允许报价。

- 网上竞价大厅将于竞价开始前30分钟向符合条件的竞价人开放，如无另行说明，竞价人在竞价开始前15分钟内务必进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

- 南方采购交易平台记载了用户参与项目竞价的全部操作记录，其中包含用户名、机器码、IP地址、微信或支付宝的支付号（如需要缴纳报名费或递交保证金的）。

- 代理机构的法律地位决定了其对竞价人上传的报名文件（如需要）、竞价方案（如需要）的相关资料真伪不做出判断，如竞价人发现相关资料被盗用或复制，建议竞价人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

# 目录

第一部分 竞价邀请函	3

第二部分  采购项目内容	5

一、项目内容总体说明：	5

二、竞价规定及方法：	5

三、成交候选人的推荐：	6

四、竞价保证金：	6

五、成交服务费：	6

第三部分　竞价方案格式	7

# 第一部分 竞价邀请函

一、项目基本情况

项目编号：0835P25A001511

项目名称：高州市中医院医疗设备采购项目

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价（人民币/元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维输尿管肾镜 | 1条 | ￥130000 |

注：1、竞价人必须对全部内容进行报价，不得只对部分内容进行报价。

2、竞价人报价不得高于最高限价，否则将作无效报价处理；本项目报价均为含税价。

二、申请人的资格要求

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 竞价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，上传的竞价方案中必须提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）扫描件（加盖竞价人公章）。

- 若供应商为制造商，所投产品为第二、三类医疗器械，提供《医疗器械生产许可证》；若供应商为经营企业，所投产品为第二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或承诺在合同签订前取得第二类医疗器械经营备案凭证的承诺函；若供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》（提供证书复印件或承诺函原件证明材料）。

三、获取竞价文件

高州市中医院医疗设备采购项目的受邀竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）在工作台的“报名信息”中点击“确认邀请”按钮后，下载本项目的竞价文件，按竞价方案格式要求编制竞价方案。确认接受邀请的竞价人可缴纳报名费、保证金，参与项目竞价，网上竞价开始后，先上传竞价方案，后进行报价，没有上传竞价方案的报价视同无效报价。

确认方式：线上确认接受邀请。

报名费用及缴费方式：报名费：￥200.00 元，通过平台线上支付（报名费发票由南方采购交易平台技术支持方—广东招采易信息技术有限公司开具增值税电子发票，发送至竞价人邮箱）。

四、确认接受邀请截止时间

竞价人于2025年6月19日17时30分前通过平台确认接受邀请。

五、竞价开始时间

项目竞价开始时间为：2025年6月20日09时30分（北京时间）请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

六、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系。

1、项目负责人：

名 称：广东元正招标采购有限公司茂名分公司

地　址：茂名市新福三路19楼1910室

联系方式：0668-2281391

联系邮箱：gdyzmm@163.com

2、平台技术支持：

李先生，电话：020-87258495-926

万先生，电话：020-87258495-927

广东元正招标采购有限公司茂名分公司

2025年6月16日

- 第二部分  采购项目内容

- 一、项目内容总体说明：

光学显微镜

（一）技术要求

- 1）纤维输尿管肾镜

- ▲1、镜视野度数：≥5度；

- ▲2、工作直径≤6/7.5Fr；

- 3、工作长度：≥430mm；

- 4、工作通道＞4Fr；

- 5、两边进出水口同镜身成90°；

- 6、两边进出水阀中心相距≤35mm；

- ▲7、进出水阀必须可拆卸塑料水阀；

- 8、尾端器械通道具有内置密封圈机构；

- ▲9、一体镜，镜身与镜鞘一体化；

- 10、快速卡口型光纤接口，不需要螺纹；

- 11、可用于激光碎石；

- 12、视角度数带颜色环标记；

- 13、导光光纤接口带颜色换标记，防止导光束大小不匹配烧坏光纤；

- ▲14、可134℃高温高压消毒；

- 15、配置包括：

| 主镜 | 1条 |
| --- | --- |
| 清洗刷 | 1条 |
| 封帽 | 2个 |
| 垫圈，10个/包 | 1包 |
| 接头 | 1个 |
| 消毒篮 | 1个 |

（二）商务要求

1.交货期：签订协议后30天内全部安装调试完成。

1.1质量要求：一次性验收合格

2.质保期（服务期）

2.1 质量保证期：自项目验收交付之日起总体项目提供1年质量保证期（技术规格及参数要求中另有要求的，则按照技术规格及参数要求响应）终生技术支持保障服务（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行，具体由投标人在投标文件中承诺）。

2.2 质保期内非招标人/用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。安装、维修由厂家工程师直接服务的，所需费用也由成交人承担。运输费用由成交人负责，若要使用到大型吊机、高空搬运等的费用则由招标人负责。

2.3售后服务：发生故障时，2小时内响应，24小时内到达现场，如果现场无法解决，免费提供同型号备用机供用户使用，不能解决的，48小时内到达现场解决,若仍未能有效解决，免费提供同类设备予甲方临时使用。分析软件免费升级。

3.付款方式：合同签定，收到发票5个工作日内支付合同款的30%，完工验收运行正常后，收到发票7个工作日内内一次性支付合同款的70%。

4.保修期内，出现质量问题，提供三包（包修、包换、包退）服务。保修期内，若需上门服务，由此产生的费用均不再收取。有可上门进行维修及检测的工程师，定期进行免费检修。

二、竞价规定及方法：

（1）竞价人应在竞价开始前15分钟，进入南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）的竞价大厅。

（2）本项目不得少于3家竞价人报名参与竞价，不得少于3家竞价人递交报价（否则作为采购失败处理，项目负责人终止竞价）；

（3）本项目采取一轮报价，按金额报价，竞价大厅由本项目的项目负责人主持，启动报价后，竞价人提交报价（所报价格务必认真考虑，慎重报价，报价一经提交，不得修改），报价结束后，竞价大厅将公布最低报价；

（4）所有竞价人报价完成后或已到竞价结束时间，竞价主持人结束报价，竞价人点击 “报价一览表”查阅报价。竞价过程中提前离开的竞价人，可在竞价结束后登录平台查阅报价一览表；

（5）竞价主持人结束竞价，竞价人即可离开网上竞价大厅，具体竞价结果将在平台公布，请竞价人留意平台公告。

（6）采购人根据项目实际情况，设定了本项目的采购预算，当竞价人的报价低于采购预算的60%时，应当在竞价结束后，2小时内提供成本分析说明及证明材料（包括但不限于设备材料等的原始发票、人工、税费等相关证明材料），以证明其报价合理性(在规定时间内发送gdyzgj@163.com邮箱)。如竞价人无法提供或提供的成本分析说明不合理，采购人有权选取次低价者为中选人或重新进行竞价。同时该竞价人将被采购人列为黑名单，暂停其三个月内参与采购人举行的竞价活动。

- 三、竞价保证金：

- 竞价人应按竞价文件规定的金额和期限（2025年6月19日17时30分）前缴纳竞价保证金，竞价保证金作为参与网上竞价的前提条件，竞价保证金的金额如下：

竞价保证金：￥/。

注：未成交人的保证金将在成交公告发布后，于5个工作日内退还 。

- 竞价保证金应采用下列形式之一支付。缴纳办法如下：

微信支付或支付宝支付，收款方为南方交易平台技术支持方—广东招采易信息技术有限公司。凡未按规定缴纳竞价保证金，不得参与竞价。

- 如无质疑或投诉，未成交的竞价人保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额原路退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额原路退还。

- 成交人的竞价保证金在成交人缴纳了成交服务费并与采购人签订了合同,在南方采购交易平台上传合同扫描电子文件，采购代理机构收到后五个工作日内不计利息原额原路退还。

- 有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

- 成交后无正当理由放弃成交资格或不与采购人签订合同的；

- 将项目转让给他人，或者在竞价文件中未说明，且未经采购人同意，违反竞价文件规定，将项目分包给他人的。

- 成交人未按本须知规定缴纳采购代理服务费。

- 四、成交服务费：

本次竞价向成交人收取的成交招标服务费。说明：

1.成交服务费以人民币支付；定额收取：人民币壹仟玖佰伍拾元整（¥1950）

2.成交服务费支付方式：采用银行划账形式；

3.成交人如不按规定缴纳成交服务费，采购代理机构将在成交人的保证金中抵扣服务费；

4.成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：

收 款 人：广东元正招标采购有限公司茂名分公司

开户银行：中国农业银行茂名市分行

帐    号：44588001040007294  注明用途：（项目编号）成交服务费

本竞价文件的解释权归“广东元正招标采购有限公司茂名分公司”所有。

# 第三部分　竞价方案格式

（制作的竞价方案要求使用PDF文件格式）

1、竞价人资格所要求资质证明文件：

竞价声明函

广东元正招标采购有限公司茂名分公司：

关于高州市中医院医疗设备采购项目（项目编号：0835P25A001511），我方愿意参加竞价，并已清楚竞价文件的要求及有关文件规定：

我方声明具备以下的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力，提供企业或其他组织的营业执照；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）若供应商为制造商，所投产品为第二、三类医疗器械，提供《医疗器械生产许可证》；若供应商为经营企业，所投产品为第二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或承诺在合同签订前取得第二类医疗器械经营备案凭证的承诺函；若供应商为经营企业，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》（提供证书复印件或承诺函原件证明材料）。

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

项目负责人：

联系电话：

特此声明！

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

日期：    年   月   日

承诺函

致：广东元正招标采购有限公司茂名分公司

关于高州市中医院医疗设备采购项目（项目编号：0835P25A001511），我单位郑重承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

竞价人名称（签章）：

注：竞价人名称为公司名称

日期：    年   月   日

2、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人证明书

（法定代表人）   现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：                    。

竞价人（公章）：

注：竞价人名称为公司名称

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

附：法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：广东元正招标采购有限公司茂名分公司

本授权书声明：人名是注册于（国家或地区）   的（竞价人单位名称）     的法定代表人，现任     职务，有效证件号码：        。现授权（姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就高州市中医院医疗设备采购项目[项目编号为0835P25A001511]的竞价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

竞价人（公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

附：被授权人身份证复印件

竞价承诺函

致：广东元正招标采购有限公司茂名分公司

关于贵司高州市中医院医疗设备采购项目（项目编号：0835P25A001511）的网上竞价活动，本签字人愿意参加报价响应，提供竞价文件中规定的货物及服务，并承诺提交的文件和说明是准确的和真实的。

在本次竞价采购活动中，我方认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括重要事项、条款和技术规范、参数及要求等。）对竞价文件中所有内容及竞价过程中所报的价格负责，并承诺，能提供满足（或优于）竞价文件中需求的货物或服务，并安排项目负责人跟进负责本项目的所有事务，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任由我方承担。

特此声明！

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（签章）：

日期：年 月 日

分项报价明细表

项目名称：高州市中医院医疗设备采购项目

项目编号：0835P25A001511

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |

响应竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

响应竞价人名称（签章）：

日期：年 月 日