**竞价文件**

**采购方式：线上竞价**

**项目编号：0835P256001411C1**

**项目名称：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）**

**采购人：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司**

**采购代理机构：广东元正招标采购有限公司**

**发布日期：二〇二五年六月十八日**

**目 录**

[第一章 竞价公告 3](#_Toc196209958)

[第二章 竞价须知 7](#_Toc196209959)

[第三章 采购项目内容 12](#_Toc196209960)

[第四章 合同书格式 36](#_Toc196209961)

[第五章 报名文件格式 65](#_Toc196209962)

[一、 提供相关证明文件 67](#_Toc196209963)

[二、 供应商资格声明函 68](#_Toc196209964)

[三、 用户需求书响应声明函 70](#_Toc196209965)

[四、 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书 72](#_Toc196209966)

[五、 信用查询资料 76](#_Toc196209967)

[第六章 报价文件 78](#_Toc196209968)

**第一章 竞价公告**

**广东元正招标采购有限公司**受**广东省广裕集团向荣企业有限责任公司**委托，就**广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）**进行竞价采购，欢迎合格的供应商前来竞价。

**一、项目基本情况**

项目编号：0835P256001411C1

项目名称：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）

采购需求：详见本项目《竞价文件》第三章“采购项目内容”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **供货期** | **最高限价（元）** |
| 广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次） | 一批 | 自合同签订后20个日历日内完成送货；自采购人通知之日起45个日历日内完成新空调安装及调试及验收。 | 人民币555,546.66 |

**二、申请人资格要求**

1. 供应商具有独立承担民事责任的能力，提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定；（如供应商为分公司，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。
2. 供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、须符合法律、行政法规规定的其他条件；存在隶属关系或同属一母公司或法人的供应商，仅能由一家供应商参与响应。供应商须提供供应商资格声明函，《格式详见报名文件附件》。
3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③不处于“信用中国”(www. creditchina.gov.cn)或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（提供报名期间的相关查询记录截图并加盖供应商公章，响应供应商为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同响应供应商存在不良信用记录）。《格式详见报名文件附件》。
4. 本项目不接受联合体供应商参与竞价，不允许转包、分包。《格式详见报名文件附件》。
5. 供应商完全响应本项目采购需求的条款、内容及要求的，提供采购需求书响应声明函即可，格式详见附件。

**三、报名要求**

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件**“第五章 报名文件”**要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

关于注册和报名，请详细阅读南方采购交易平台的使用指南之《注册指引及报名指南》。

**四、获取竞价文件**

登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在本项目竞价公告页面“采购文件”附件中下载本项目的竞价文件。

**五、报名及提交报名附件截止时间：**

报名时间：**2025年6月19日08时30分至2025年6月23日17时30分（北京时间）**。

报名方式：网上报名

报名费用：免费报名

**六、报价时间**

项目竞价时间为：**2025年6月24日09时00分至11时00分（北京时间）**，请竞价人提前15分钟进入网上竞价大厅，做好竞价准备。

**七、报价要求**（按竞价文件 **第六章 报价文件**要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料承担责任）

通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传竞价报价表（详见第五章 报价文件）。

**八、竞价方式**

本项目采用**总金额**报价方式，竞价轮次**单轮**。供应商仅可报价一次，报价时间截止后，按报价由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序）。

**九、发布媒体**

南方采购交易平台网站（http://j.eebidding.com/）、南方招标与采购交易平台（https://www.eebidding.com/）。

**十、对本次竞价提出询问，请按以下方式联系**

1、采购人联系人：

单位名称：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司

联系人：谢先生

2、项目负责人：

单位名称：广东元正招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

联系方式：蔡先生 020-87258495-612

联系邮箱：gdyzzblb@163.com

3、平台技术支持：

刘先生、张小姐，电话：020-87258495-927、925

广东元正招标采购有限公司

2025年6月18日

**第二章 竞价须知**

1. 本项目通过广东元正招标采购有限公司的电子竞价平台进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2. **竞价须知**
3. **竞价说明**
4. 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5. 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
6. **参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人**。
7. 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
8. 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
9. 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
10. 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
11. 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物、服务或工程项目，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
12. 凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，将直接对供应商作出剔除资格处理。
13. 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动，采购代理机构将不予退还成交服务费。情节严重的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。
14. 本竞价公告和竞价文件的解释权归“广东省广裕集团向荣企业有限责任公司”及“广东元正招标采购有限公司”所有。
15. **竞价文件的澄清或修改**
16. 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在电子竞价平台上发布澄清（更正/变更）公告。
17. 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
18. 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
19. **报名要求**

各（潜在）竞价人应在南方采购交易平台（http://j.eebidding.com）报名（如未注册应先注册），报名须按竞价文件“第五章 报名文件”要求提供盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任，报名审核通过后即可参与本项目竞价活动。

1. **报价要求**（按第六章 报价文件要求制作PDF文档，并对上传的报价文件资料的真实性、合法性承担责任），通过报名的供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传**竞价报价表**（详见第六章 报价文件）。
2. **确定成交候选人**
3. 本项目根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。报价时间截止后，系统按报价（经价格核准后的价格）报价最低的为第一成交候选人，以此类推，推荐3家成交候选人（有效报价不足3家按竞价失败处理），最终确定1家成交人。
4. 如竞价方案合格的多家竞价人的经核算后最低报价相同，均推荐为成交候选人，排名依照报价时间先后，并作为推荐成交候选人的先后顺序。
5. 若成交候选人因自身原因被取消或自愿放弃成交资格的，采购人可以从成交报价次低的供应商中选取成交供应商，没有其他成交候选人的，应当重新组织采购活动。
6. **无效报价**
7. 参与竞价的供应商报价超过最高限价（低于最低限价）或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
8. 参与竞价的供应商须提供本项目要求的文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的文件，将被视为无效报价；
9. 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
10. 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；
11. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
12. 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
13. **有下列情形之一的，其报名将被拒绝：**
	* 1. 未按竞价文件要求提供报名资料的；
		2. 被列入采购人有效黑名单名录内的。
14. **有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：**
	* 1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
		2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
		3. 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
		4. 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
		5. 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
		6. 不同供应商的响应文件相互混淆；
		7. 不同供应商的平台服务费从同一单位或者个人的账户转出；
		8. 不同供应商的竞价保证金从同一单位的账户转出；
		9. 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
15. **竞价活动失败**
16. 出现下列情况的，本次竞价活动失败：
17. 报名供应商不足3家；
18. 有效报价供应商不足3家。
19. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
20. 因重大变故，采购任务取消的；
21. **其他**

1. 本项目为政府采购集中采购目录以外、政府采购限额标准以下或使用非财政资金的自行采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》中关于询问、质疑、异议和投诉的有关规定。

2. 参与竞价活动的供应商对竞价文件存在疑问，或认为竞价文件使自己权益受到损害的，可以在项目竞价公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出询问和异议，逾期无效。

3. 参与竞价活动的供应商认为成交结果使自己权益受到损害的，可以在项目结果公告发布之日起3个工作日内，以书面原件形式向采购单位、采购代理提出质疑、异议和投诉，逾期无效。

1. **竞价保证金**

本项目不收取竞价保证金

1. **服务费**

（一）成交服务费

成交供应商须向代理机构支付该产品服务费。该产品服务费计算基准，按单个采购项目成交金额的0.9%计算。

成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。

**成交服务费须采用银行划账形式（须用公账）缴纳至我司账户：**

**开户名称：广东元正招标采购有限公司**

**开户银行：农行广州永福南支行**

**银行账号：44034501040004829**

**注明用途：（0835P256001411C1）成交服务费**

（二）申请发票

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在“工作台”—“成交管理”中找到成交记录，点击“申请发票”功能，选择开票类型：增值税普通发票电子票（适用于小规模纳税人），增值专用发票电子票（适用于一般纳税人），并填写必要的资料，同时上传服务费的支付凭证，点击保存，即可完成发票申请，电子发票将发送至报名人的电子邮箱。

（三）成交通知书

成交供应商登录南方采购交易平台（http://j.eebidding.com），在【工作台】—【成交管理】中找到成交记录，在通知书栏位上点击“领取”，在通知书页面上打印或下载电子成交通知书，凭此通知书与采购人开展合同办理。

**第三章 采购项目内容**

**说明:响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。**

**一、项目概况**

（一）项目名称：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）

（二）项目预算及清单：人民币555546.66元（含税）

（三）交货地点：广州市白云区石井石潭路376号大院

（四）交货时间：自合同签订后20个日历日内完成送货；自采购人通知之日起45个日历日内完成新空调安装、调试及验收。

**二、项目需求清单**

（一）设备及辅材需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 品牌/型号规格及材质 | 数量 | 功能 | 备注 |
| 1 | 柜式空调 | 格力5P立柜式冷暖KFR-120LW/(12536S)FNhAa-B2JY01 | 48台 | 支持高风量送风、静音运行、智能温控。 | 含随机铜管240米 |
| 2 | 空调支架 | 304不锈钢支架 | 14套 | 柜机支架，满足制冷量≥5000W需求 | 符合国家安全标准 |
| 3 | 空气开关 | 4P32A | 12个 | 带漏电保护 | 符合国家安全标准 |
| 4 | 电箱开关盒 | 10-12位明装 | 2个 |  | 符合国家安全标准 |

注：空调配件包括室内外机、遥控器、标配铜管、排水管、电源线等。

（二）安装需求及费用

本项目预算为包干总价，费用含设备及辅材、安装（打孔、支架安装、管槽安装、连接管安装、高空作业、漏电保护开关及电源布线、拆装防盗网和百叶窗等）、随机零配件、标配工具、运输保险、质保期服务、各项税（增值税）费、采购清单中列明的设备及辅材涉及到的额外零配件费用及合同实施过程中不可预见费用等。成交供应商需按照采购人的要求将空调安装到指定楼层区域，并根据现场情况合理规划安装方案。如果安装现场、安装地点、安装环境发生变化，成交供应商需按照采购人的要求调整安装方案，采购人不再额外支付其他费用。

1.现场打孔：空调安装过程中需要在墙体上打孔22个用于穿管等。打孔时需注意保护建筑结构，避免对墙体造成不必要的损坏，同时要确保打孔位置准确，以便空调管路能够顺畅连接且不影响室内美观和使用功能。

2.切割铁栏杆：个别预定空调安装位置存在铁栏杆阻碍，需要对现有铁栏杆进行切割处理，以确保空调室外机能够顺利安装到位，切割后的铁栏杆需进行安全处理，安装后需焊接恢复铁栏杆，保证无尖锐边缘，避免遗留安全隐患。

3.高空作业：由于部分空调预定安装位置处较高楼层，可能涉及到高空作业，成交供应商需具备专业的高空作业资质和经验，并且配备必要的安全防护设备，如安全绳、安全帽等，严格按照高空作业的安全规范进行操作，确保施工过程中人员和设备安全。若楼层无外置作业平台，或施工难度较大，需使用吊机辅助安装室外机，费用由成交供应商负责。

**三、包装和运输**

（一）成交供应商应提供运送至交付地点所需要的包装。包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

（二）运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

（三）成交供应商负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。运输期间发生的一切费用由成交供应商负责。

（四）货物在现场的保管由成交供应商负责，直至货物全部安装交付验收完毕。

（五）货物在安装调试验收合格前的保险由成交供应商负责。成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（六）货物运输至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。

（七）货物安装服务期间，现场服务人员交通费、伙食费、保险费用等均有成交供应商负责。

**四、安装与调试**

（一）现场勘查。报名供应商可提前勘察各楼层安装点位，确认电路负载、墙体结构、防护栏位置及管线走向。

现场勘察时间为2025年6月19日至6月23日（报名期间），地点为广州市白云区石潭路376号，联系人：李先生（电话：13602833394），期间发生的一切费用及相关责任由勘察人各自承担。

报名供应商可派1-2人前往现场进行勘察（勘察人员须携带身份证原件），供应商主动放弃现场勘察事项的，采购人将视为供应商已知悉与采购需求相关的所有事项且能完全满足采购需求。

（二）服务要求。成交供应商需依照竞价文件的要求和竞价方案的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳扶态。

1.团队要求。成交供应商需派遣专业的安装团队进行施工，安装人员应具备安装空调资质，熟悉格力空调的安装流程和规范，能够熟练操作各种安装工具和设备。成交供应商派驻现场进行安装作业的服务人员，须具备相应操作的证书，如电工证、焊工证及高空作业证等。在作业前需提供证书的复印件给采购人备案。

2.质量要求。成交供应商需严格按照格力空调的安装标准和要求进行施工，确保空调安装牢固、稳定，制冷制热效果良好，管路连接正确无误，无泄漏现象，排水管路畅通，室内机和室外机的安装位置符合设计要求，不影响建筑物外观和正常使用功能。

3.环保要求。成交供应商需根据采购人的安排，合理安排安装进度，确保在规定的时间内完成所有空调的安装工作。切割、打孔等噪音较大工序需避开作息时间。尽量减少对采购人正常工作的影响。安装完成后，成交供应商需对安装现场进行清理，将施工过程中产生的垃圾、杂物等清理干净，恢复现场的整洁状态。施工产生的废料（金属碎屑、混凝土残渣等）需当日清理，不得遗留现场。

4.场所安全要求。成交供应商及派驻的现场服务人员，必须严格遵守采购人的管理规定。施工人员需通过采购人背景审查，全程由采购人工作人员监督，禁止携带违禁物品。成交供应商需承诺遵守保密协议，不得泄露施工期间接触的任何信息。

5.施工安全要求。成交供应商及派驻的现场服务人员，应严格履行高空作业职责，严格按照《高空作业操作规程》标准作业。对作业的安全工作负全部责任。需配备安全带、安全网、防坠器等防护设备，吊装作业需持有特种作业许可证。若施工中发生突发情况（如设备故障、安全风险），需立即停工并报采购方安全监管部门。成交供应商负责派驻的现场服务人员的安全教育培训工作，合同期内服务人员发生的一切安全事故均由成交供应商全权负责，因服务人员自身原因造成他人人身或财产损害的，相关责任全部由成交供应商自行承担，与采购人无关，同时采购人有权全额扣除履约保证金，并保留追究成交供应商法律责任的权利。

**五、货物验收**

采购人组成验收小组开展验收，验收时若有国家标准的，按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收标准如下：

1.货物实物与响应文件、合同中约定的品牌、型号、数量相一致；

2.货物为全新产品，外包装完整且无拆装痕迹、无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物能按照采购人的需求安装至指定地点；

4.货物经调试后能正常使用；

5．安装完后能按照采购人要求恢复原先的设施面貌。验收时若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

**六、付款方式**

成交供应商完成空调安装调试并经采购人组织验收合格后，由成交供应商向采购人提供合同、正式发票（增值税专用发票）、成交通知书、请款函等有效文件与采购人结算。采购人自收到上述有效文件之日起15个工作日内向成交供应商支付全部合同款项。

**七、售后服务**

（一）质保期内成交供应商须按照生产厂家的服务标准向采购人提供售后服务（质保期自所有货物安装调试到位，通过最终验收合格，并交付使用之日起算，质保期内实行“三包”）。

（二）服务响应时间。对采购人的服务通知，成交供应商需在接报后2小时内响应，24小时内到达现场。一般故障自到达现场后48小时内解决完毕；需要更换配件的，在配件到货后48小时内完成服务需求。48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

（三）质保期内，非采购人人为因素出现的产品质量等问题，由成交供应商负责提供原厂售后服务负责包修、包换或包退，并承担由此而产生的一切费用。

（四）所有货物（设备）保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到采购人使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商负责。

**八、履约保证金**

（一）成交供应商应自合同签订之日起7个工作日内以公对公转账方式支付合同总额的5%作为履约保证金，收款帐户（开户银行：农业银行广州石井支行，账户名：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司，账号：44067901040009714，备注：空调采购项目）。如因成交供应商存在违约行为，采购人有权不予退还履约保证金，且有权另行追究因成交供应商的违约行为给采购人造成损失的赔偿责任。

（二）逾期不缴纳的履约保证金的，视为自动放弃成交资格。采购人有权选择后续顺位的供应商进行合作。

（三）验收合格后，成交供应商无违约行为的情形下，经成交供应商单位书面申请，采购人应在30个日历日内无息退还履约保证金给成交供应商。

**九、违约责任与赔偿损失**

（一）成交供应商交付的货物、提供的服务不符合本项目规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

（二）成交供应商未能按本项目规定的交货时间交付货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；成交供应商须于5个自然日内补齐扣除款项。逾期20个自然日以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

（三）采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物/服务款项的，采购人向成交供应商偿付本合同总的5%的违约金。

（四）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**十、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部兔于承担违约责任。

**十一、争议的解决**

项目执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方一致同意向采购人所在人民法院提起诉讼。

**第四章 合同书格式**

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

**广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）**

**合同书**

**项目名称：**

**合同编号：**

**签约地点：**

**签订日期： 年 月 日**

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。**

**广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）合同**

甲方（采购方）：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司

乙方（服务方）：

根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商一致，本着平等互利和诚实信用原则，一致签订本合同，内容如下，共同遵守如下条款：

1. **合同标的**

1.项目名称：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）

2.交付期限：自合同签订后20个日历日内完成送货；自甲方通知之日起45个日历日内完成新空调安装、调试及验收。

3.交货地点：广州市白云区石井石潭路376号大院。

4.合同总金额：人民币元，

1. **合同清单**

（一）设备及辅材需求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 品牌/型号规格及材质 | 数量 | 功能 | 备注 |
| 1 | 柜式空调 | 格力5P立柜式冷暖KFR-120LW/(12536S)FNhAa-B2JY01 | 48台 | 支持高风量送风、静音运行、智能温控。 | 含随机铜管240米 |
| 2 | 空调支架 | 304不锈钢支架 | 14套 | 柜机支架，满足制冷量≥5000W需求 | 符合国家安全标准 |
| 3 | 空气开关 | 4P32A | 12个 | 带漏电保护 | 符合国家安全标准 |
| 4 | 电箱开关盒 | 10-12位明装 | 2个 |  | 符合国家安全标准 |
| 合计 | 小写：大写： |

注：空调配件包括室内外机、遥控器、标配铜管、排水管、电源线等。

（二）安装需求及费用

本合同为包干总价，费用含设备及辅材、安装（打孔、支架安装、管槽安装、连接管安装、高空作业、漏电保护开关及电源布线、拆装防盗网和百叶窗等）、随机零配件、标配工具、运输保险、质保期服务、各项税（增值税专用发票）费、合同清单中列明的设备及辅材涉及到的额外零配件费用及合同实施过程中不可预见费用等。乙方需按照甲方的要求将空调安装到指定楼层区域，并根据现场情况合理规划安装方案。如果安装现场、安装地点、安装环境发生变化，乙方需按照甲方的要求调整安装方案，甲方不再额外支付其他费用。

1.现场打孔：空调安装过程中需要在墙体上打孔22个用于穿管等。打孔时需注意保护建筑结构，避免对墙体造成不必要的损坏，同时要确保打孔位置准确，以便空调管路能够顺畅连接且不影响室内美观和使用功能。

2.切割铁栏杆：个别预定空调安装位置存在铁栏杆阻碍，需要对现有铁栏杆进行切割处理，以确保空调室外机能够顺利安装到位，切割后的铁栏杆需进行安全处理，安装后需焊接恢复铁栏杆，保证无尖锐边缘，避免遗留安全隐患。

3.高空作业：由于部分空调预定安装位置处较高楼层，可能涉及到高空作业，乙方需具备专业的高空作业资质和经验，并且配备必要的安全防护设备，如安全绳、安全帽等，严格按照高空作业的安全规范进行操作，确保施工过程中人员和设备安全。若楼层无外置作业平台，或施工难度较大，需使用吊机辅助安装室外机，费用由乙方负责。

1. **包装和运输**

（一）乙方应提供运送至交付地点所需要的包装。包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。

（二）运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。

（三）乙方负责将货物运输并卸载到甲方指定地点。运输期间发生的一切费用由乙方负责。

（四）货物在现场的保管由乙方负责，直至货物全部安装交付验收完毕。

（五）货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责。乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

（六）货物运输至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

（七）货物安装服务期间，现场服务人员交通费、伙食费、保险费用等均有乙方负责。

1. **安装与调试**

乙方需依照本合同的要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳扶态。

1.团队要求。乙方需派遣专业的安装团队进行施工，安装人员应具备安装空调资质，熟悉格力空调的安装流程和规范，能够熟练操作各种安装工具和设备。乙方派驻现场进行安装作业的服务人员，须具备相应操作的证书，如电工证、焊工证及高空作业证等。在作业前需提供证书的复印件给甲方备案。

2.质量要求。乙方需严格按照格力空调的安装标准和要求进行施工，确保空调安装牢固、稳定，制冷制热效果良好，管路连接正确无误，无泄漏现象，排水管路畅通，室内机和室外机的安装位置符合设计要求，不影响建筑物外观和正常使用功能。

3.环保要求。供应商需根据甲方的安排，合理安排安装进度，确保在规定的时间内完成所有空调的安装工作。切割、打孔等噪音较大工序需避开作息时间。尽量减少对采购方正常工作的影响。安装完成后，乙方需对安装现场进行清理，将施工过程中产生的垃圾、杂物等清理干净，恢复现场的整洁状态。施工产生的废料（金属碎屑、混凝土残渣等）需当日清理，不得遗留现场。

4.场所安全要求。乙方及派驻的现场服务人员，必须严格遵守甲方的管理规定。施工人员需通过甲方背景审查，全程由甲方工作人员监督，禁止携带违禁物品。乙方需承诺遵守保密协议，不得泄露施工期间接触的任何信息。

5.施工安全要求。乙方及派驻的现场服务人员，应严格履行高空作业职责，严格按照《高空作业操作规程》标准作业。对作业的安全工作负全部责任。需配备安全带、安全网、防坠器等防护设备，吊装作业需持有特种作业许可证。若施工中发生突发情况（如设备故障、安全风险），需立即停工并报采购方安全监管部门。乙方负责派驻的现场服务人员的安全教育培训工作，合同期内服务人员发生的一切安全事故均由乙方全权负责，因服务人员自身原因造成他人人身或财产损害的，相关责任全部由乙方自行承担，与甲方无关，同时甲方有权全额扣除履约保证金，并保留追究乙方法律责任的权利。

1. **货物验收**

甲方组成验收小组开展验收，验收时若有国家标准的，按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。验收标准如下：

1.货物实物与响应文件、合同中约定的品牌、型号、数量相一致；

2.货物为全新产品，外包装完整且无拆装痕迹、无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物能按照甲方的需求安装至指定地点；

4.货物经调试后能正常使用；

5.安装完后能按照甲方要求恢复原先的设施面貌。验收时若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

1. **付款方式**

乙方完成空调安装调试并经甲方组织验收合格后，由乙方向甲方提供合同、正式发票（增值税专用发票）、成交通知书、请款函等有效文件与甲方结算。甲方自收到上述有效文件之日起15个工作日内向乙方支付全部合同款项。

1. **售后服务**

（一）质保期内乙方须按照生产厂家的服务标准向甲方提供售后服务（质保期自所有货物安装调试到位，通过最终验收合格，并交付使用之日起算，质保期内实行“三包”）。

（二）服务响应时间。对甲方的服务通知，乙方需在接报后2小时内响应，24小时内到达现场。一般故障自到达现场后48小时内解决完毕；需要更换配件的，在配件到货后48小时内完成服务需求。48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

（三）质保期内，非甲方人为因素出现的产品质量等问题，由乙方负责提供原厂售后服务负责包修、包换或包退，并承担由此而产生的一切费用。

（四）所有货物（设备）保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方负责。

1. **履约保证金**

（一）乙方应自合同签订之日起7个工作日内以公对公转账方式支付合同总额的5%作为履约保证金，收款帐户（开户银行：农业银行广州石井支行，账户名：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司，账号：44067901040009714，备注：空调采购项目）。如因乙方存在违约行为，甲方有权不予退还履约保证金，且有权另行追究因乙方的违约行为给甲方造成损失的赔偿责任。

（二）逾期不缴纳的履约保证金的，视为自动放弃成交资格。甲方有权选择后续顺位的供应商进行合作。

（三）验收合格后，乙方无违约行为的情形下，经乙方单位书面申请，甲方应在30个自然日内无息退还履约保证金给乙方。

1. **违约责任与赔偿损失**

（一）乙方交付的货物、提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（二）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或服务的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；乙方须于5个自然日内补齐扣除款项。逾期20个自然日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（三）甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

（四）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

1. **争议的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在人民法院提起诉讼。

1. **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部兔于承担违约责任。

1. **税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

1. **其它**

1、本合同所有附件、竞价文件、竞价方案、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，具体同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代 表： 代 表：

联系人： 联系人

联系地址： 联系地址

联系电话： 联系电话

签定地点：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

**第五章 报名文件格式**

**（报名文件按照格式文件要求制作为一份PDF文件）**

**报名文件**

**项目编号：0835P256001411C1**

**项目名称：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）**

**竞价人名称（签章）：**

*注：竞价人名称为公司名称*

**联 系 人：**

**联系电话：**

**日期： 年 月 日**

1. **提供相关证明文件**

**1.**提供法人或者其他组织的**营业执照**等证明文件(复印件加盖公章)，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件。

注：分公司投标：供应商为非独立法人(即由合法法人依法建立的分公司），须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书复印件（格式自拟）。供应商已具有总公司有效授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，若法律法规或竞价文件另有规定的从其规定。

1. **供应商资格声明函**

**致：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司、广东元正招标采购有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）（项目编号:0835P256001411C1）**的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

1. 本公司（企业）具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1. 本公司（企业）具有独立完成合同内容的供货（服务）能力。
2. 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、送货上门，售后维护服务好。
3. 本公司（企业）在本项目中不转包、分包且不联合参与竞价。
4. 本公司（企业）不与所参投的本项目其他供应商存在隶属关系或同属一母公司或法人，亦不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。
5. 本公司（企业）没有处于被责令停业或处于财产被接管、冻结、破产的状态。
6. 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日 期： 年 月 日

1. **用户需求书响应声明函**

**致：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司、广东元正招标采购有限公司**

关于贵单位、贵司发布**广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）（项目编号：0835P256001411C1）**的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

1. 本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。
2. 本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。在报价中已充分理解本项目中的全部任务，并根据实际需要补漏缺遗，所有费用包含在报价中，报价认为足够完成本项目的所有任务。在实际实施过程中需要增加的部分由本公司（企业）自行负责，在报价内负责完成本项目所涉及的一切设备。
3. 本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期： 年 月 日

1. **法定代表人证明书和法定代表人授权委托书**

**（1）法定代表人证明书**

**致：广东元正招标采购有限公司**

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司参与 **广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）（项目编号：0835P256001411C1）** 竞价的文件中标注的有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

身份证（正面）

身份证（反面）

供应商名称：（盖公章）：

地址：

日期：

**（2）法定代表人授权委托书**

**致：广东元正招标采购有限公司**

本授权委托书声明：注册于 （供应商地址） 的 （供应商名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权本公司（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就 **广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）（项目编号：0835P256001411C1）**的竞价采购活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为供应商代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

**随附：《法定代表人证明书》；**

供应商名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）： 签字日期： 年 月 日

身份证（正面）

身份证（反面）

**说明：法定代表人参加竞价的，无需提交本授权书。**

1. 信用查询资料

*（以项目报名期内查询结果为准）*

1、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），**供应商没有被列入失信被执行人。**

2、提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询（截图盖章），**供应商没有被列入重大税收违法失信主体。**

3、提供“信用中国”或“中国政府采购网”网站(信用中国网站：https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/zhengfucaigouyanzhongweifashixinmingdan/)或(中国政府采购网网站：http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/)

查询(截图盖章)，**供应商没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。**

**第六章 报价文件**

说明：1、制作的竞价方案要求使用PDF文件格式，文件大小应尽可能控制在20MB以内。

2、**报名完成后，请报名人按照竞价文件格式编制竞价方案，竞价开始后，请各竞价人按要求上传竞价方案，没有上传竞价方案的不允许报价，上传的竞价方案不符合竞价文件要求的报价视同无效报价。特别提醒：竞价方案一经提交，不得修改。**

3、竞价人须按本竞价方案格式的要求编制竞价方案，不得随意更改本竞价方案（竞价报价表、竞价承诺函等相关要求）格式。

**一、竞价报价表**

项目名称：广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次）

项目编号：0835P256001411C1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **总金额（元）** | **备注** |
| 广东省广裕集团向荣企业有限责任公司空调采购项目（第二次） | 一批 | 小写：大写： | 平台填写此报价 |

**备注：**

1. 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；
2. 本项目报价为总金额，供应商报价单价不能超单价最高限价和总价不能超过总价最高限价，否则按无效报价处理。
3. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。
4. 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
5. 本项目不接受有选择性的响应报价，只允许报一个报价方式。
6. 报价金额包括设备及辅材、安装（打孔、支架安装、管槽安装、连接管安装、高空作业、漏电保护开关及电源布线、拆装防盗网和百叶窗等）、随机零配件、标配工具、运输保险、质保期服务、各项税（增值税专用发票）费、采购清单中列明的设备及辅材涉及到的额外零配件费用及合同实施过程中不可预见费用等，采购人不再支付其他费用。

供应商名称（单位盖公章）：

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商联系人电话：

日 期： 年 月 日